Exercice 7 page 142.

- 1700/460=3.70.

Il y a 3.70 A qui passent dans la cafetière.

- Il peut l’utiliser car grace au calcul nous voyons que 3.70 est inferieur a 16.

- Il doit y avoir un fil de 1.5mm2.

Elisa Viltrouvé 3e2